## Опросный лист EasyPact EXE
Стационарная версия выключателя EasyPact EXE на номинальные напряжение 6-10 кВ (v.01.06.2017)
Заказчик
Объект *
|  | Количество выключателей в данной комплектации |  |  |  |  | 1
* Убедительно просим Вас заполнять поле Объект
Межфазное расстояние
|  |  | Iном.о. | Iном. | 150 мм |  |  | 210 мм | 275 мм | 145 мм | 185 мм | 240 мм
|  |  | 20 кА | 630 А |  | X
800 А
1250 А
630 А
800 А
1250 А
|  |  | 25 кА | 630 А
800 А
51 |  |  |  | 1250 А
630 А
| Базовая комплектация: |  |  | 800 А
| - 1 выключатель с пружинным |  |  | 1250 А
| приводом |  |  | 1600 А
| - 1 контакт готовности к |  |  | 2000 А
| включению PF |  |  | 2500 А
| - 1 счетчик операций |  |  | 2500А
| - 1 блок из 4 блок-контактов |  | 31,5 кА | 630 А
| - 9 клеммников низкого |  |  | 800 А
| напряжения |  |  | 1250 А
630 А
800 А
1250 А
1600 А
2000 А
| АО «Шнейдер Электрик» |  |  | 2500 А
| Москва, ул. Двинцев, 12к1 |  |  | 2500А
Тел.: (495) 777 99 90, факс: (495) 777 99 92
www.schneider-electric.ru
Центр поддержки клиентов: (495) 797 32 32, 8 800 200 64 46

## Аксессуары на выключатель
Аксессуары к выключателю (модульная поставка)
Электрическое управление выключателем, контроль и блокировки
Катушка отключения MX1
| 24-30 В пост. ток / 24 В перем. ток | 59284
| 48-60 В пост. ток / 48 В перем. ток |  |  |  | 59285
| 100-130 В пост. ток / 100-130 В перем. ток | [5 empty] | 59286
| 200-250 В пост. ток / 200-250 В перем. ток | [6 empty] | 59287 | x
Катушка отключения MX2
| 24-30 В пост. ток / 24 В перем. ток | 59284
| 48-60 В пост. ток / 48 В перем. ток |  |  |  | 59285
| 100-130 В пост. ток / 100-130 В перем. ток | [5 empty] | 59286
| 200-250 В пост. ток / 200-250 В перем. ток | [6 empty] | 59287
Катушка включения XF
| 24-30 В пост. ток / 24 В перем. ток | 59284
| 48-60 В пост. ток / 48 В перем. ток |  |  |  | 59285
| 100-130 В пост. ток / 100-130 В перем. ток | [5 empty] | 59286
| 200-250 В пост. ток / 200-250 В перем. ток | [6 empty] | 59287 | x
Катушка минимального напряжения MN
| 24-30 В пост. ток / 24 В перем. ток | 59288
| 48-60 В пост. ток / 48 В перем. ток |  |  |  | 59289
| 100-130 В пост. ток / 100-130 В перем. ток | [5 empty] | 59290
| 200-250 В пост. ток / 200-250 В перем. ток | [6 empty] | 59291
Катушка MITOP* с мин. потреблением энергии
*(работает только с Sepam 100LA, VIP 40, 400 серии, MiCOM P115/P116)
| Токовая катушка MITOP |  |  |  | 59160
Возможные комбинации катушек
Цветом помечены
Обязательные расцепители
Дополнительные расцепители
далее см. стр.2
Аксессуары к выключателю (модульная поставка)
Мотор-редуктор MCH
| 24 - 30 В, пост. ток | EXECH02D
| 48 - 60 В, пост., перем. ток | EXECH04
| 100 - 125 В, пост. ток | EXECH10D
| 200 - 250 В, пост. ток | EXECH20D |  |  |  | x
| 100 - 130 В, перем. ток | EXECH10A
| 200 - 240 В, перем. ток | EXECH20A
Дополнительные блок-контакты
| 2-ой блок из 4 блок-контактов |  | EXE47887 |  |  | ` |  |  |  | 0
| 3-ий блок из 4 блок-контактов |  | EXE47887 | [6 empty] | 0
Низковольтный разъем
| 64-контактный разъем НН (штыревой |  | EXEPLF
и гнездовой) для стационарного выключателя
без блокировки
Угловой элемент для соединения НН
| Правосторонний |  |  | EXEELR
| Левосторонний |  | EXEELL
Клеммники низкого напряжения
| Клеммники НН для фиксированной версии |  | EXE47074 |  |  | 0
Блокировка выключателя в положении отключено
| встроенными замками |  |  |  | 59336
(выбор замков см. ниже)
| навесными замками | [6 empty] | 59337
(замки не входят в комплект поставки)
Выбор встроенных замков для блокировки
| 1 замок + 2 плоских ключа | 41940
| 2 замка + 1 плоский ключ | 41950
| 1 замок + 2 круглых ключа | [5 empty] | 42888
| 2 замка + 1 круглый ключ | [5 empty] | 42878
Блокировка кнопок включения/отключения
| устройство блокировки |  |  |  | 48536
(замки не входят в комплект поставки)

## Дополнительные устройства
Дополнительные устройства |  |  |  | ВНИМАНИЕ!
В клеточке укажите
требуемое количество
Дефлекторы поля (для выключателей до 1250А)
для увеличения диэлектрической прочности до 95 кВ
| EXEFLDF | в комплект входит:
3 дефлектора (на 1 выключатель)
Механизм внешнего отключения выключателя (внешняя блокировка)
| 59093 | в комплект входит: |  | 1
1 устройство отключения
1 шток толкателя
1 направляющая штока
1 крепежные элементы
Контактные площадки
| EXE59421 | контактные площадки фикс до 630-1250А
| EXE59422 | конт площадки с изм расст до 1250А тип H
| EXE59423 | конт площадки с изм расст до 1250А тип V
| EXE59424 | контактные площадки фикс до 2500А
| EXE59425 | конт площадки с изм расст до 2500А тип H
| EXE59426 | конт площадки с изм расст до 2500А тип V
Заземлитель SMALT
(в комлект входят: опорная рама,заземл. ножи, опорные изоляторы с емкост.делителем)
| 59490 | 7,2-12кВ/160мм/31.5кA.3с
| 59491 | 7,2-12кВ/200мм/31.5кА.3s/50kA.1с
| 59492 | 7,2-12кВ/240мм/31.5кA.3s/50кA.1с
| 59496 | корпус с приводом
Указатель напряжения
| VPI62405 | Указатель напряжения 7,2кВ
| VPI62407 | Указатель напряжения 12 кВ
| BBV19686 | Комплект проводов
Сигнализация положения заземлителя
| 59502 | 6 блок-контактов 3 НО/ 3 НЗ
сигнализации положения заземлителя
(устанавливаются в привод заземлителя)
Опорные изоляторы
| 59487 | рама с опорн. изол. с емкост. делителем, м/ф 160 мм
| 59488 | рама с опорн. изол. с емкост. делителем, м/ф 200 мм
| 59489 | рама с опорн. изол. с емкост. делителем, м/ф 240 мм
| 59430 | 3 опорных изол. с емкостным делителем
| 59431 | 3 стандартных опорных изолятора без делителя
Устройство фазировки (компаратор)
| VPI62421 | Устройство фазировки 6 - 10кВ
Изоляционные крышки
| 59420 | Изоляционная крышка для шинных присоединений
далее см. стр.2
Дополнительные устройства (продолжение)
Электромагнитная блокировка заземлителя
| 59513 | 24В пост.тока
| 59514 | 48В пост.тока
| 59515 | 110В пост.тока
| 59516 | 220В пост.тока
Электромагнитная блокировка выключателя в положении "Выкачен"
| 59526 | 24В пост.тока
| 59527 | 48В пост.тока
| 59528 | 110В пост.тока
| 59529 | 220В пост.тока
Рукоятка управления
| 59449 | Рукоятка управл. выкатной тележкой и заземлителем
Переходные шины
| EXEARM06B | Переходные шины 630А не изолированные (3 шт)
| EXEARM12B | Переходные шины 800-1250А не изолиров (3 шт)
| EXEARM20B | Переходные шины 1600-2000А не изолиров (3 шт)
| EXEARM25B | Переходные шины 2500А не изолированные (3 шт)
| EXEARM06B1 | Переходные шины 630А изолированные (3 шт)
| EXEARM12B1 | Переходные шины 800-1250А изолированные (3 шт)
Контакты типа тюльпан
| EXECLU12B | Контакты типа тюльпан 630-800-1250А (6 шт)
| EXECLU20B | Контакты типа тюльпан 1600-2000А (6 шт)
| EXECLU25B | Контакты типа тюльпан 2500А (6 шт)
Рампа для открывания шторок
| EXESHRP1 | Рампа для открывания шторок (CD 205мм)
| EXESHRP2 | Рампа для открывания шторок (CD 310мм)
Низковольтный разъем
| EXEPLW | Низковольтный разъем для выкатного выкл
Выкатная тележка (референсы доступны после прохождения обучения)
| EXETRKJB | Выкатная тележка 150мм (ширина 482 мм)
| EXETRKKB | Выкатная тележка 150мм (ширина 503 мм)
| EXETRKLB | Выкатная тележка 210мм
| EXETRKMB | Выкатная тележка 275мм
| EXETRBJB1 | Опора выкатной тележки 150мм (шир 482мм)
| EXETRBKB1 | Опора выкатной тележки 150мм (шир 503мм)
| EXETRBLB1 | Опора выкатной тележки 210мм (CD 205мм)
| EXETRBLB2 | Опора выкатной тележки 210мм (CD 310мм)
| EXETRBMB2 | Опора выкатной тележки 275мм (CD 310мм)
| EXETRIP1 | Блокировка вката/выката
| EXETRIP2 | Блокировка вката/выката (72 мм)