КАРТА ЗАКАЗА

устройства защиты от дуговых замыканий "ДУГА-МТ"

Приложение к Договору на поставку № от

| Заказчик *: |  |
| --- | --- |
| Объект установки *: |  |
| Владелец объекта *: |  |
| Планируемая дата реализации проекта *: |  |
| Тип ячеек РУ |  |
| Количество секций в РУ |  |
| Тип регистратора | ДУГА-О2-___ | ДУГА-О | ДУГА-О-Р |
| Требования к ДУГА-О2 |
| Наличие контроля целостности оптического волокна |
| Наличие дискретного входа «Пуск» |
| Количество регистраторов дуговых замыканий | _________ шт. |
| Напряжение питания оперативного тока | =220 В | =110 В | ~220 В |
| Интерфейс связи с АСУ: |
| MODBUS-RTU ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 | RS-485 |
| MODBUS – TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 | Ethernet 10/100 BASE-TX | Ethernet 10/100 BASE-FX |
| МЭК 61850 (MMS, GOOSE) | Ethernet 10/100 BASE-TX | Ethernet 10/100 BASE-FX |
| Центральный блок | ДУГА-БЦ- _______ по кол-ву секций | нет |
| Количество и длина датчиков дугового замыкания (ВОД): |
| Длина | Количество | Длина | Количество | Длина | Количество | Длина | Количество |
| 1 м | ___ шт. | 5 м | ___ шт. | 12 м | ___ шт. | 20 м | ___ шт. |
| 2 м | ___ шт. | 6 м | ___ шт. | 14 м | ___ шт. |  |  |
| 3 м | ___ шт. | 8 м | ___ шт. | 16 м | ___ шт. |  |  |
| 4 м | ___ шт. | 10 м | ___ шт. | 18 м | ___ шт. |  |  |
| Кронштейн для крепления датчика ВОД | ________шт. |
| Обязательное приложение к карте заказа – главная схема РУ |
| Руководитель предприятия Заказчика: |
| Должность *: |  |
| ФИО *: |  |
| Исполнитель Заказчика: |
| Должность *: |  |
| ФИО *: |  |
| Тел./факс *: |  |
| e-mail *: |  |
| Обязательное приложение к бланку – Реквизиты предприятия |
| * Поля, обязательные для заполнения |